## Tabelle1
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER ARTROSCOPIA OCCORRENTE ALLA S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DI QUESTA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE
LOTTO | DESCRIZIONE DEL LOTTO E CARATTERISTICHE MINIME | Fabbisogno AOU AL | Prezzo base d'asta a prodotto/sistema/impianto | QUOTAZIONE PROPOSTA A PRODOTTO/SISTEMA/IMPIANTO IVA ESCLUSA | OSSERVAZIONI SULLE SPECIFICHE TECNICHE
1 | CANNULE PER ARTROSCOPIA Materiale plastico trasparente, ampio range di misure (8,5X72mm; 8,5X45mm; 7X72mm; 6,5x72mm), con filetto per l'avvitamento, rubinetto di deflusso e guarnizione di tenuta; strumentario dedicato pluriuso all'introduzione della cannula | 50 | 330
2 | ANCORE DI SOLA SUTURA PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI ancore di sola sutura con strumentario monouso dedicato alla preparazione del foro per inserimento deII'ancoretta, con due suture ad elevata robustezza e sistema di espansione controllato attraverso una rotazione del manico | 25 | 220
3 | ANCORE IN TITANIO PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI Ancore in titanio di diversi diametri con elevato pull-out, con due o tre suture ad elevata robustezza, scorrevolezza e di colori ben distinguibili disponibili anche nella versione con aghi per la chirurgia | 30 | 220
4 | ANCORE RIASSORBIBILI PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI Ancore riassorbibili biocompatibili con ampia finestratura per garantire la migliore integrazione ad elevato pull-out, diametri 4,5 e 5,5mm, con due o tre suture (disponibili anche con fettuccia) ad elevata robustezza, scorrevolezza e di colori ben distinguibili | 25 | 220
5 | ANCORE IN PEEK PER LA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI Ancore in peek con ampia finestratura per garantire la migliore integrazione ad elevato pull-out, diametri 4,5 e 5,5mm, con due o tre suture (disponibili anche con fettuccia) ad elevata robustezza, scorrevolezza e di colori ben distinguibili | 10 | 220
6 | ANCORE DI SOLA SUTURA PER L'INSTABILITA’ DI SPALLA Ancore di sola sutura di diametro massimo 2 mm, con 1 o 2 suture, che si espande con sistema controllato, dotate di sutura ad alta resistenza, con guide pluriuso rette e curve, fresa monouso retta a curva | 30 | 220
7 | SISTEMA MONOUSO PER RICOSTRUZIONE DELLE CUFFIE DEI ROTATORI Sistema composto da pinza passa suture monouso con possibilità di caricamento di diversi tipi di sutura, dotata di ago in nitìlon precurvato, disponibile con o senza sistema di autocattura del filo | 30 | 250
8 | UNCINO PASSASUTURE MONOUSO PER INSTABILITÀ DI SPALLA Uncino interamente monouso con impugnatura a sigaro, che presenti diverse configurazioni dell'ago, sistema di deploy del filo a rotella, filo precaricato | 20 | 250
9 | ANCORE DI SOLA SUTURA PER LE PICCOLE ARTICOLAZIONI Ancore di sola sutura di diametro inferiore a mm 1,5 ad elevato pull-out, preferibilmente dotata di strumento monouso per la preparazione del foro incorporato nella convezione del manipolo stesso delI'ancora, con sutura ad elevata robustezza, scorrevolezza, possibilmente anche di tipo a fettuccia | 15 | 220
10 | SISTEMA MONOUSO PER SUTURA MENISCALE ALL-INSIDE Dispositivo monouso dedicata alla sutura meniscale con tecnica all-inside, caratterizzato da suture dipendenti, da sistema di ancoraggio capsulare in peek. Il sistema deve presentare diversi tipi di configurazione dell'ago: retto, curvo e reverse. Il dispositivo deve essere dotato di impugnatura a sigaro con possibilita di rilascio agevole delle ancorette in qualunque configurazione di impugnatura e deve presentare un sistema di regolazione della profondità deII'ago. Si richiede a parte disponibilità di taglia e spingi nodo e cannula di inserimento monouso metallica | 100 | 210
11 | SISTEMA MONOUSO PER SUTURA MENISCALE ALL-INSIDE PER DISTRETTO ANTERIORE/GINOCCHIO SERRATO Dispositivo monouso dedicato al trattamento della lesione meniscale con tecnica “aII- Inside“, caratterizzato dal rilascio di suture fissate alla capsula per mezzo di sistemi di ancoraggio in peek. Il sistema deve essere caratterizzato dalla possibilità di poter modificare l'angolazione sia dell'ago vettore sia dello stelo stesso, in modo da poter raggiungere la maggior parte dei distretti anteriori del menisco, attraverso l'uso di un sistema di piegamento dedicato e incluso nell'offerta | 150 | 330
12 | VITE AD INTERFERENZA RIASSORBIBILE PER LA FISSAZIONE DEL LEGAMENTO CROCIATO Vite a interferenza riassorbibile per fissazione di tessuti molli, caratterizzata da architettura aperta, materiale biocomposito che garantisca l'innesco dei processi di riassorbimento e osteointegrazione a partire da 4-12 settimane, cannulazione completa che accolga il cacciavite per tutta la lunghezza della vite | 35 | 210
13 | SISTEMA DI FISSAZIONE A SOSPENSIONE DEL NEOLEGAMENTO CROCIATO Sistema di fissazione del neolegamento dedicato a procedure di ricostruzione del legamento crociato anteriore, posteriore e plasfiche Periferiche, caratterizzato da piastrina di titanio dotata di loop regolabile. Si richiede presenza di sistema di protezione del neolegamento in fase di riduzione del loop | 100 | 450
14 | SISTEMA Dl FISSAZIONE CORTICALE A SOSPENSIONE Sistema di fissazione dedicato a procedure di ricostruzione legamentosa e riparazione meniscale. La placca del sistema deve essere in titanio con misura di 4mm x 12mm | 30 | 450
15 | FRESA RETROGRADA PER TUNNEL FEMORALI E TIBIALI IN RICOSTRUZIONE LEGAMENTOSA Serie di frese monouso per la creazione di tunnel e semitunnel femorali e/o tibiali. Le frese devono essere cannulate e filoguidate attraverso filo guida. La fresa deve presentare almeno un sistema di sicurezza per il blocco della lama sia in fase di drill anterogrado, sia retrogrado. Disponibilità di misure intermedie, a partire da 5,5 mm a 12 mm | 50 | 330
16 | SISTEMA DI PRELIEVO TENDINE QUADRICIPITALE Sistema per il prelievo di tendine quadricipitale con strumentario monouso che consenta di scegliere la larghezza del tendine da prelevare 8mm, 10mm, 12mm e che garantisca un prelievo che non superi i 6 mm di spessore del tendine | 40 | 450
17 | SISTEMA DI FISSAZIONE A SOSPENSIONE A LOOPADJUSTABLE PER QUADRICIPITALE Sistema di fissazione del neolegamento dedicato a procedure di ricostruzione del legamento crociato anteriore, posteriore e plastiche periferiche, caratterizzato da piastrina di titanio dotata di loop regolabile. Si richiede presenza di sistema di protezione del neolegamento in fase di riduzione del loop | 40 | 210
18 | SUTURA MENISCALE CIRCONFERENZIALE Dispositivo per sutura meniscale con tecnica “all-inside”, caratterizzato dal rilascio di suture circonferenziali per il trattamento specifico di lesioni meniscali radiali e orizzontali. Il dispositivo deve essere interamente monouso, caratterizzato da suture caricate in cartucce intercambiabili con misure disponibili 0 e 2-0, e consentire l'esecuzione di una sutura circonferenziale senza mai uscire daII'articoIazione. Deve essere disponibile taglia-spingi nodo dedicato | 10 | 330
19 | PINZA PASSA-SUTURE PER RICOSTRUZIONE RADICI MENISCALI Dispositivo completamente monouso per il passaggio di suture attraverso i tessuti molli per diverse tipologie di riparazione del menisco. Deve essere disponibile in versione retta, morso destro e morso sinistro, e deve essere in grado di caricare suture nastriformi. Deve rispettare le seguenti caratteristiche: - Spessore massimo dello Shaft: 3,7 mm - Altezza profilo: 5,16 mm - Ago a base circolare | 40 | 250
20 | KIT MONONOUSO RADICI MENISCALI Kit monouso dedicato alla ricostruzione delle radici meniscali comprendente: - Sutura nastriforme - Una o due Irese possibilmente dotata di guaina da 2,7 mm - Monofilamento per il recupero delle suture - Bottone in titanio per il fissaggio delle suture | 20 | 480
21 | BOTTONE ESTENSORE ANATOMICO PER SISTEMA DI FISSAZIONE A SOSPENSIONE Serie di bottoni estensori anatomici per fissazione tibiale o femorale con tecnologia a doppia sospensione o fissazione post. Disponibilià di forma ovale e rotonda e almeno tre configurazioni di dimensioni. Nelle dimensioni più grandi si richiede presenza di peg in titanio per allineamento selle suture all'interno del tunnel | 25 | 210
22 | ANCORA KNOTLESS DA 4 A 6 MM DI DIAMETRO Ancora ad impatto o avvitata per l'accostamento dei tessuti molli alI‘osso senza necessità di fare nodi. Ancora che possa ospitare un elevato numero di suture, almeno 4, con diametro dell'ancora compreso tra 4 e 6 mm di facile utilizzo con possibilità di essere autoperforante. Già innestata sul suo inseritore monouso insieme alle suture | 25 | 700
23 | AGHI MONOUSO PRECARICATI O LIBERI PER SUTURA IN-OUT Aghi flessibili monouso precaricati con filo 2/0 o liberi, per sutura meniscale con tecnica in-out con strumentario dedicato pluriuso | 40 | 35
24 | IMPIANTO BIOINDUTTIVO CUFFIA DEI ROTATORI E LESIONI TENDINEE Impianto bioinduttivo di origine bovina altamente poroso ed altamente purificato, con fibre precisamente orientate per stimolare la risposta e la guarigione naturale del tendine, con strumentario che consenta di applicare in maniera semplice e riproducibile | 10 | 2400
25 | FETTUCCIA AD ALTA RESISTENZA Fettucce per sutura non assorbibili, composte da polietilene in diversi colori. Larghezza di 1,5 e 2 mm senza rinforzo centrale per una più uniforme distribuzione delle tensioni | 50 | 130